建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：福建省广播电视节目收听收看中心修缮工程

工程概况 1.建设地点：福州市鼓楼区。 2.工程专业：装饰工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： / 。 4.招标范围：装饰工程、安装工程；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： 建筑面积： / 。 层数： / ；檐口高度： / 。 结构质式： / 。 基础类型： / 。 装饰情况： 无 。 混凝土情况： 无 。 编制范围 按照 福建华合现代建筑设计有限公司福州分公司 设计的福建省广播电视节目收听收看中心修缮工程 图纸，专业范围包括 装饰工程、安装工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / 。 编制依据 1.图纸：福建华合现代建筑设计有限公司福州分公司 设计的 福建省广播电视节目收听收看中心修缮工程 图纸及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位 ）编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范： 清单计价 。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017） 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）, 其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 材料名称 品牌范围 控制价取定品牌 备注 配电箱 闽先、天威、力超 闽先 电线、电缆 辉阳、太阳、瑞鑫 太阳 灯具 六中明辉、欧普、佛山照明 欧普 开关、插座 TCL、鸿雁、松日 TCL 2.甲供材料一览表 材料名称 品牌 规格、型号 含税单价（元） 备注 五、注意事项 1.土方工程： 土、石方外运运距自行考虑，实际不同不再调整 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 无 。 4.脚手架： 无 。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： 无；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容 其他需要的说明 装饰工程 所有内墙面腻子修补，工程量暂按墙面面积的10%计取. 乳胶漆品牌采用立邦净味漆. 防滑地砖品牌采用冠珠. 安装工程 配电箱AL进线水平距离暂按 10m计取； 有线电视系统、综合布线系统分别从8分配器、42U标准网络机柜处开始计算，其上一级进线暂不计入。 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）